…………………………………, ………………….. r.

(miejscowość, data)

………………................................................

………………................................................

………………................................................
               (nazwa i adres oferenta)

(miejsce na pieczęć firmową)

Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym Sp. z o.o.

ul. Trylogii 24

01-982 Warszawa

OFERTA NR …………..

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2015 r. przedkładam ofertę na zakup środków trwałych celem wdrożenia systemu klasy B2B do współpracy Europejskiego Centrum Pomocy Poszkodowanym Sp. z o.o. z partnerami biznesowymi.

- PRZEDMIOT OFERTY:

Przedmiotem oferty są dwa zestawy serwerów (po dwa serwery produkcyjne i awaryjne) wyposażonych w zasilacze nadmiarowe. Ponadto przedmiot oferty obejmuje również cztery zasilacze awaryjne typu UPS zasilające wspomniane serwery na wypadek przerw w dostawie prądu wraz z oprogramowaniem i osprzętem, 
w tym również:
- zainstalowanie pełnego oprogramowania wraz z próbnym uruchomieniem,
- stworzenie pełnej dokumentacji sprzętu,
- przedmiot zamówienia musi być dostarczony pod adres  Spółki, przy ul. Trylogii 24, 01-982 
  Warszawa w formie skompletowanej i skonfigurowanej oraz musi zostać wdrożony w 
  miejscu wskazanym przez Zamawiającego, najpóźniej do dnia 29.12.2015 r.
- dostawa sprzętu będącego przedmiotem oferty do siedziby Zamawiającego na koszt 
  Oferenta – Wykonawcy,

- przeszkolenie wyznaczonych współpracowników w zakresie obsługi urządzeń.
- przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera do przechowywania danych wraz systemem 
  awaryjnym UPS oraz rozbudowa systemów firmy ECPP,
- wszystkie podzespoły serwera powinny być produktem wysokiej jakości, muszą być fabrycznie 
   nowe bez śladów używania, wolne od wad materiałowych i prawnych,
-  wszystkie podzespoły serwera powinny być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była 
    identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta,
-  serwer nie może być plombowany musi umożliwiać możliwość rozbudowy przez Zamawiającego,
-  dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy takie jak oprogramowanie, sterowniki, kable, aktywowana licencja oprogramowania,  itp.;
- serwer musi byś podłączony, skonfigurowany i zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.

Wycinek zapisów z Biznesplanu:

„ 4. Zakup nowych środków trwałych.

Zaplecze techniczne zostanie zrealizowane poprzez zakup łącznie czterech serwerów, wraz z zasilaczami nadmiarowymi. Wnioskodawca zakupi dwa komplety serwerów – dwa produkcyjne i dwa awaryjne. Spółka będzie posiadać system IT, który skupi w sobie praktycznie całą wiedzę biznesową firmy.

System po prostu musi działać bezawaryjnie i bez przerw w dostępie.

W działaniach Spółki nie ma miejsca na margines błędu działania systemu.

Jeden proces odszkodowawczy, spowodowany np. „nie stawieniem się w sądzie” czy brakiem odpowiedzi na pismo procesowe może skutkować dla Wnioskodawcy stratami finansowymi znacznie przewyższającymi koszt nabycia wszystkich maszyn serwerowych razem wziętych.

Dodatkowo w przypadku działalności firmy kluczowe jest bezpieczeństwo danych. Utrata danych zbieranych przez platformę B2B jest niewątpliwie ogromnym zagrożeniem, które musi być ograniczone do minimum.

Jeśli chodzi o zasilanie awaryjne, cel zakupu jest podobny, jak w przypadku serwerów zapasowych. Jest nim bezpieczeństwo. Jak zaznaczono powyżej, 

Wnioskodawca pracuje na tzw. danych wrażliwych, pismach procesowych, historii choroby Klienta, itd. itp. Utrata danych przechowywanych przez platformę B2B może spowodować wielotysięczne odszkodowania. Wnioskodawca musi, zatem mieć możliwość zabezpieczenia działania systemu w sposób ciągły, np. w przypadku awarii prądu.

Niezależnie od przykładów, w razie zakupu sprzętu, zostanie przeprowadzone pełne postępowanie ofertowe. ……”

Minimalne wymagania:

| Komponent | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji min. 10 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |

| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |
| --- | --- |
| Procesor | Dwa procesory sześciordzeniowe klasy x86-64 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku. Procesor powinien wspierać technologię wizualizacji. |
|  | min. 8000 punktów (każdy procesor) w teście cpubenchmark.net http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |
| Pamięć RAM | Min. 32 GB pamięci RAM |
|  | RDIMM o częstotliwości pracy 1600MHz |
|  | Płyta powinna obsługiwać do min. 256GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 10 slotów przeznaczonych dla pamięci. |
|  | Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing lub Memory Mirror lub Lockstep. |
| Sloty PCI Express | Min. Jeden slot x16 generacji 3, min. 2 sloty x16 o prędkości x8 generacji 3 dla kart pełnej wysokości |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 |
| Wbudowane porty | min. 3 porty USB 2.0 , 4 porty RJ45 (+ 1 do zarządzania), 1 port VGA (na tylnym panelu obudowy), min. 1 port RS232. Przepustowość portów RJ45 minimum 1GB. |
| Interfejsy sieciowe | Cztery porty Gigabit Ethernet + 1 do zarządzania |
| Kontroler dysków | Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający 512MB nieulotnej pamięci CACHE, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS i SSD. |
|  | Zainstalowane 4 dyski twarde |
|  | o pojemności min. 600GB SAS, 15k. |
| Napęd optyczny | Wbudowany napęd DVD+/-RW |
| Zasilacze | Redundantne zasilacze hot-swap o mocy min. 700W |
| Wentylatory | Minimum 4 redundantne wentylatory |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |

| Karta zarządzająca | Zainstalowana niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Ethernet umożliwiająca: |
| --- | --- |
|  | - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web |
|  | - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) |
|  | - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika |
|  | - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów |
|  | - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury |
|  | - wsparcie dla IPv6 |
|  | - SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH |
|  | - integracja z Active Directory |
|  | - wsparcie dla dynamic DNS |
|  | - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. |
| Oprogramowanie systemu operacyjnego (OLP, Government) - 5 szt. | Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 64-bit OLP lub równoważny do dostarczanych serwerów. Licencja uprawniająca do bezterminowego, nieograniczonego czasowo korzystania z oprogramowania; licencja umożliwiająca instalację jednej kopii oprogramowania na serwerze fizycznym lub dwóch kopii oprogramowania w środowisku wirtualnym; najnowsza, dostępna w momencie składania oferty wersja oprogramowania, z możliwością legalnej instalacji co najmniej jednej wersji wcześniejszej; licencja dostępowa (CAL); pełna obsługa wszystkich podzespołów serwerów będących składnikiem niniejszego zamówienia; Obsługa następujących ról: Serwer : Active Directory, Serwer DNS, Serwer Plików, Serwer Internetowych usług informacyjnych zgodny z Microsoft IIS 8, Serwer DHCP, Serwer wydruku, Serwer zasad sieciowych z obsługą serwera RADIUS; obsługa .NET Framework 4.5. |
| Monitor LCD | Rackowy monitor LCD wbudowany niezależnie wysuwanym modułem klawiatury i monitora. |

| Gwarancja | Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7. |
| --- | --- |
|  | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |
|  | Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 w roku 2015. Serwer musi być produkowany seryjnie. |
|  | Serwer musi posiadać deklarację CE. |
|  | Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows 2012/2012R2. |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |
|  | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Serwer: |  |
| --- | --- |
| Zasilacz awaryjny typu UPS: |  |

- CENA:

Serwer

Cena netto: …………… PLN

Cena brutto: ………….. PLN

Ilość: 4 szt.

Zasilacz awaryjny typu UPS

Cena netto: …………… PLN

Cena brutto: ………….. PLN

Ilość: 4 szt.

RAZEM CENA NETTO przedmiotu zamówienia:………............................. PLN

RAZEM CENA BRUTTO przedmiotu zamówienia: …………….................. PLN

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 29.12.2015 r.

- OKRES GWARANCJI:

Gwarancja zapewniająca usługi serwisowe w sytuacji nieprawidłowego działania zakupionego sprzętu. W przypadku usterek uniemożliwiających prawidłowe działanie zestawu oferent obowiązuje się do usunięcia awarii w przeciągu 24h od jej zgłoszenia. 
W przypadku drobniejszych usterek nie zaburzających pracy samego zestawu oferent zobowiązuje się do ich naprawy w ciągu 72h. Minimalna liczba miesięcy  gwarancji: 36 miesięcy.

- WARUNKI PŁATNOŚCI:

Przelew po wykonaniu i instalacji do 31.12.2015 r. Za niewykonanie zlecenia, nieprawidłowe lub nieterminowe wykonanie, ECPP przysługuje naliczenie kary umownej w wysokości złożonej wartości oferty.

Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zapłaty kary umownej.

- TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY: ………………………………..

……………………………………………….

(podpis)

Załącznik nr 2 do Oferty

…………………………………, ………………….. r.

(miejscowość, data)

………………................................................

………………................................................

………………................................................
               (nazwa i adres oferenta)

(miejsce na pieczęć firmową)

Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym Sp. z o.o.

ul. Trylogii 24

01-982 Warszawa

OŚWIADCZENIE
dotyczące zobowiązania do zapłaty kary umownej

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2015 r. przedkładam ofertę na zakup środków trwałych celem wdrożenia systemu klasy B2B do współpracy Europejskiego Centrum Pomocy Poszkodowanym Sp. z o.o. z partnerami biznesowymi wraz z osprzętem i oprogramowaniem oświadczam, iż

zobowiązuję się do zapłaty kary umownej za niewykonanie zlecenia, nieprawidłowe lub nieterminowe wykonanie, a Europejskiemu Centrum Pomocy Poszkodowanym Sp. z o.o.  przysługuje naliczenie kary umownej w wysokości złożonej wartości oferty na co nie będę zgłaszać protestu.

………………................................................
               (podpis)